КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1 кубического литра воды в ТСЖ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Затраты за 6 месяцев 2021г. за подачу эл.энергии | 301 000-00 |
| 2 | Затраты на ремонтные работы водонапорной башни и скважины | 112 000-00 |
| 3 | Разовые выплаты содержание, ревизия, чистка колодцев и пожарных гидрантов | 87 000-00 |
| 4 | Износ водопроводной системы и башни (Балансовая стоимость 650 000 руб)-15/100 | 97 500-00 |
|  | Итого расходов | 597 500-00 |
|  | Накладные расходы 8% | 47 800-00 |
|  | Итого с накладными расходами | 645 300-00 |
|  | Плановые накопления 21% | 135 513-00 |
|  | Всего расходов | 780 813-00 |
|  | Потребление воды куб.метров | 38 000 м3 |

Стоимость 1куб.метра=22 руб(780813/38000)